**臺東縣東河鄉公用路燈裝設及管理要點(新版)**

|  |
| --- |
| 第一點  臺東縣東河鄉公所(以下簡稱本所)為使公用路燈裝設及管理維護合理化,避免淪為浮濫,浪費公帑,俾發揮功能,永續光明,確保人車安全並提高品質,特訂定本辦法 |
| 第二點  本辦法所稱公用路燈(以下簡稱路燈)指本所依規定裝設 於本鄉轄區之道路,提供道路照明使用之設備 |
| 第三點  本辦法所稱主管機關為臺東縣東河鄉公所。 |
| 第四點  路燈裝設原則:鄉內各村、社區或巷道基於夜間照明需求 及為維護交通安全,經實地勘查確實需要裝設者。  前項路燈裝設應符合下列之規定,但有特殊情形,經專案簽准者,不在此限。   1. 一般道路、巷道裝設路燈距離為五十公尺原則,但於道路轉彎處及危險路段,為交通安全上之考量,得縮短裝設之。 2. 產業道路於轉彎處及叉路口得申請增設乙盞路燈。 3. 路燈以裝設於本所自備燈桿為原則，附掛於台灣電力公司電桿為輔，但不得附掛於民宅或其他私有設施上，以免影響公共安全。 4. 路燈樣式為LED燈由本所視路況需求及場地現況選用之。 5. 私人裝設之路燈,非經本所同意裝設,概不負接管維護之。   前項所稱道路、巷道、產業道路應以供公眾通行為原則,不得存有門禁管制之行為。  依規定申請裝設路燈時,需有適當地點可供立桿,附掛則需依台灣電力公司向本所申請且供電無虞者。 |
| 第五點 路燈申請程序:人民申請案→受理並現場會勘→簽擬陳核→ 核准案件測設發包施工→設置完成→驗收財產登録→結案存檔**。** |
| 第六點  路燈之維護，應依下列原則為之：   1. 本所負責路燈之管理與維護業務。 2. 本鄉路燈損壞情形:由鄉民利用本所路燈管理系統線上通報及語音報修系統市內電話(089-896237)通報抑或請村長協助通報。 3. 燈桿及燈具遇有損壞,應儘速整修,並注意其各部分之螺絲配件有無鬆動。 4. 自備架空線路,應注意電線之安全及清除樹木障礙。 5. 失竊之電線或電纜線,本所將函文通知臺東縣警察局及轄內海巡、警察等查緝單位所加強查緝,本所並洽廠商儘快修復,確 保用路人安全。 6. 本鄉轄內路燈應與編號定位，以利管理。 7. 維護維修頻率一週一次為原則，倘當週報修數量超過15支則逕修復之。 8. 公有路燈之管理維護為本所之權貴,禁止其他單位、團體 或個人從事列之行為,違反者依相關法規下處理。    1. 擅自拆除、遷移、改裝路燈。    2. 擅自於路燈上懸掛各種標牌、廣告、宣傳品或栓繩掛物。    3. 擅自於路燈上架設通信線(纜)、電力線燈或安裝其 它設施。    4. 隨意接用道路照明電源。    5. 於路燈處傾倒含有腐蝕之物質及垃圾。    6. 於路燈周圍堆放雜物或阻礙照明。    7. 於路燈附近挖坑取土。    8. 損毀或偷盜路燈。    9. 其它損壞路燈的行為。 |
| **第七點**  **路燈遷移作業程序，應依下列規定為之：**   1. **民眾因新建或改建房舍及其他新事由造成原有路燈影響進出交通、營業動線或公共安全者得填具申請書向本所申請路燈遷移。遷移地點若非屬公用土地，申請人需取得無償土地同意書供架設燈桿，否則不予受理。** 2. **每盞遷移自費費用為1萬5000元整。** 3. **路燈遷移業務，須以書面填寫資料，書面審核會勘後14日經本所通知繳費，30日內派工。** |
| 第八點  路燈裝設及維護工程得依政府採購法規委託 廠商辦理。 |
| 第九點  本辦法未規定者,依電業法及屋外供電線路 裝置規則等相 關法規規定辦理。 |
| 第十點  本辦法自114年1月1日日施行。 |